Техническое описание насоса НАЗВАНИЕ

| № | Параметр | Значение | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные параметры насоса |  |  |  |
| 1 | Производительность в рабочей точке | ПОДАЧА | м³/час |
| 2 | Напор в рабочей точке | НАПОР | м |
| 3 | КПД насоса в рабочей точке | ЭФФ1 | % |
| 4 | КПД насоса в оптимально точке | ЭФФ2 | % |
| 5 | Диаметр рабочего колеса | ДИАМЕТР | мм |
| 6 | Масса | МАССА | кг |
| Основные параметры двигателя |  |  |  |
| 7 | Номинальная частота вращения | ЧАСТОТА | об/мин |
| 8 | Номинальная мощность | МОЩНОСТЬ | кВт |
| 9 | Число полюсов | ПОЛЮСЫ |  |
| 10 | Класс изоляции | ИЗОЛЯЦИЯ |  |
| 11 | Степень защиты | ЗАЩИТА |  |
| 12 | Номинальный ток | ТОК | А |
| 13 | Длина кабеля | ДЛИНА | м |
| 14 | Взрывозащита | EX |  |
| Требования к перекачиваемой жидкости |  |  |  |
| 15 | Плотность жидкости | ПЛОТНОСТЬ | кг/м3 |
| 16 | Перекачиваемая среда | Загрязненная вода, шлам |  |
| 17 | Водородный показатель | 5,5-14 | PH |
| Требования к питающей сети/электродвигателю |  |  |  |
| 18 | Напряжение питания | НАПРЯЖЕНИЕ | В |
| 19 | Частота сети | 50 | Гц |
| 20 | Номинальная мощность | МОЩНОСТЬ | кВт |
| Основные материалы, применяемые в насосе |  |  |  |
| 21 | Материальное исполнение корпуса и колеса насоса | УЛИТКА |  |
| 22 | Материальное исполнение вала | ВАЛ |  |
| 23 | Уплотнение вала | Двойное торцевое с парой трения карбид вольфрама |  |
| 24 | Тип подшипника | Радиальный шариковый двухрядный |  |

Датчики: ДАТЧИКИ

Установка: УСТАНОВКА

Материал вторичных уплотнений: МАТЕРИАЛ

Максимальная глубина погружения – 20м;

Наработка на отказ 15000 часов;

Максимальная температура перекачиваемой жидкости – 40°С;

Плотность перекачиваемой среды – до 1050 кг/м3